Утверждаю:

Директор ООО «Новониколаевское ЖКХ»

________________________С.А. Барышев

«___»__________________________20__г.

Приложение к договору

_________________________

_________________________

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № ____ по __________________

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость 1 кв.м общей площади (14,45 руб. в мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикаль-ной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. |  |  |  |
| 1.1. | Проверка тех. состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,44 | 0,12 |
| 1.2. | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При выявлении нарушений | 1,2 | 0,1 |
| 1.3. | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента . | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (за счет УК ООО «Новониколаевское ЖКХ»)_ |  |  |  |
| 2.1. | Проверка температурно –влажностного режима подвальных помещений | В отопительный сезон 1 раза в месяц | 0,6 | 0,05 |
| 2.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, обеспечить вентиляцию | 2 раза в год | 0,6 | 0,05 |
| 2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | Ежемесячно | 1,2 | 0,1 |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома |  |  |  |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформации, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции м/у цокольной частью здания и стенами. | 2 раза в год, по заявлениям собственников, при выявлении повреждений | 2,4 | 0,2 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков и кирпичной кладки | 2 раза в год, по заявкам собственников | 3,6 | 0,3 |
| 3.3. | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановление проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | При выявлении повреждений и нарушений. | 2,4 | 0,2 |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  |  |  |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление трещин и колебаний | 2 раза в год, по заявлениям собственников | 1,8 | 0,15 |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год, по заявлениям собственников, при выявлении нарушений | 1,2 | 0,1 |
| 4.3. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое(ж/б перекрытия), | 2 раза в год (весенне-осенний период) | 1,2 | 0,1 |
| 4.4. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 1,8 | 0,15 |
| 4.5. | Разработка плана и проведение восстановительных работ | При выявлении нарушений и повреждений | 2,4 | 0,2 |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома. |  |  |  |
| 5.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год, по заявлениям собственников, при выявлении нарушений | 1,2 | 0,1 |
| 5.2. | Разработка плана и проведение восстановительных работ | При выявлении нарушений и повреждений | 1,2 | 0,1 |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |  |  |  |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие утечек | 2 раза в год, по заявлениям собственников, при выявлении нарушений | 0,6 | 0,05 |
| 6.2. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши; | 2 раза в год, по заявкам собственников, при обнаружении повреждений | 0,48 | 0,04 |
| 6.3. | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год, по заявкам собственников | 0,6 | 0,05 |
| 6.4. | очистка кровли от наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по заявлениям собственников, при выявлении нарушений, | 0,6 | 0,05 |
| 6.5. | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по заявлениям собственников | 0,6 | 0,05 |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
| 7.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,36 | 0,03 |
| 7.2. | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 2 раза в год, при обнаружении нарушений | 0,84 | 0,07 |
| 7.3. | выявление прогибов несущих конструкций, в домах с ж/б лестничными маршами; | 2 раза в год | 0,6 | 0,05 |
| 7.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | при обнаружении | 3,6 | 0,3 |
| 7.5. | проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска краской металлических деталей; | 2 раза в год | 0,6 | 0,05 |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
| 8.1. | выявление нарушений фасадов; | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 8.2. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 8.3. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы; | 2 раза в год, при обнаружении повреждений | 1,2 | 0,1 |
| 8.4. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год, по заявкам собственников | 1,2 | 0,1 |
| 8.5. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при обнаружении нарушений, по заявкам собственников | 2,4 | 0,2 |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |
| 9.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год, при обнаружении нарушений | 1,2 | 0,1 |
| 9.2. | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год | 0,6 | 0,05 |
| 9.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при обнаружении нарушений | 0,6 | 0,05 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |
| 10.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год, при обнаружении повреждений, по заявкам собственников | 0,6 | 0,05 |
| 10.2. | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год | 0,6 | 0,05 |
| 10.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при обнаружении нарушений | 1,2 | 0,1 |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 11.1. | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 12.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 4,8 | 0,4 |
| 12.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год, при обнаружении повреждений | 6,0 | 0,5 |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
| 13.1. | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 13.2. | проверка чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 1,2 | 0,1 |
| 13.3. | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, | 2 раза в год, по заявкам собственников | 1,2 | 0,1 |
| 13.8. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при обнаружении нарушений | 2,4 | 0,2 |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  |  |  |
| 14.1. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | По мере необходимости (при обнаружении) | - | - |
| 15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
| 15.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год, по заявкам собственников | 4,8 | 0,4 |
| 15.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 2 раза в год, по заявкам собственников, при обнаружении нарушений | 4,8 | 0,4 |
| 15.3. | контроль состояния (либо замена) неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 2 раза в год, при обнаружении нарушений | 3,6 | 0,3 |
| 15.4. | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по заявкам собственников | 6,0 | 0,5 |
| 15.5. | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по заявкам собственников, при обнаружении нарушений | 4,8 | 0,4 |
| 15.6. | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по заявкам собственников, при обнаружении нарушений | 7,2 | 0,6 |
| 15.7. | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по заявкам собственников | 3,6 | 0,3 |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах |  |  |  |
| 16.1. | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 6,0 | 0,5 |
| 16.2. | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 6,0 | 0,5 |
| 16.3. | удаление воздуха из системы отопления; | по заявкам собственников | 7,2 | 0,6 |
| 16.4. | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 2 раза в год | 4,8 | 0,4 |
| 17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 17.1. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 2 раза в год | 6,0 | 0,5 |
| 17.2. | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | по заявлениям собственников | 4,8 | 0,4 |
| 18. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | По графику и по мере необходимости (при обнаружении) | 0,6 | 0,05 |
| 19. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по заявкам собственников, при обнаружении повреждений | 1,44 | 0,12 |
| 20. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 20.1. | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год, по заявкам собственников, при обнаружении повреждений | 6,0 | 0,5 |
| 20.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год, по заявкам собственников, при обнаружении повреждений | 4,8 | 0,4 |
| 20.3. | техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год | 6,0 | 0,5 |
| 20.4. | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки. | по заявкам собственников, при обнаружении нарушений | 3,96 | 0,33 |
| 21. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория) (за счет УК ООО «Новониколаевское ЖКХ») |  |  |  |
| 21.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория) в холодный период года: сдвигание свежевыпавшего снега, где высота снежного покрова свыше 5 см. | при наличии снежного покрова свыше 5 см. (отмостка, ступени, вход к подъезду), | 0,6 | 0,05 |
| 21.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория) в теплый период года: выкашивание растительности на придомовой территории | при наличии растительности, по заявкам собственников | 0,6 | 0,05 |
| 21.3. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория): вывоз мусора после весеннее-осенних субботников: | в период проведения субботников | 0,6 | 0,05 |
| Работы по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 22. Управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением следующих стандартов |  |  |  |  |
| 22.1 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости) | Весь год | 1,2 | 0,10 |
| 21.2 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных; | Весь год, хранение информации 75 лет | 1,8 | 0,15 |
| 22.3 | подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, | По мере необходимости | 0,24 | 0,02 |
| 22.4. | разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме; | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 22.5. | расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ); | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 22.6. | подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности; | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 22.7. | обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов; | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,24 | 0,02 |
| 23. | организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе: |  |  |  |
| 23.1 | уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания; | по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 23.2. | обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании; | по мере необходимости | 0,36 | 0,03 |
| 23.3. | подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания | по мере необходимости | 0,24 | 0,02 |
| 23.4. | подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания; документальное оформление решений, принятых собранием; доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании; | по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 24. | организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе: |  |  |  |
| 24.1 | определение способа оказания услуг и выполнения работ; | 1 раз в три года | 0,36 | 0,03 |
| 24.2. | подготовка заданий для исполнителей услуг и работ | по мере необходимости | 0,36 | 0,03 |
| 24.3. | выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме; | 1 раз в три года | 0,6 | 0,05 |
| 24.4. | заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; | 1 раз в три года | 0,84 | 0,07 |
| 24.5. | заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг; | 1 раз в три года | 0,6 | 0,05 |
| 24.6. | заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); | 1 раз в год | 0,6 | 0,05 |
| 24.7. | заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме; | По мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 24.8. | осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества; | Ежемесячно | 0,12 | 0,01 |
| 24.9. | ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; | Ежемесячно | 0,12 | 0,01 |
| 25. | взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом | весь год | 0,24 | 0,02 |
| 26. | организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: |  |  |  |
| 26.1. | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | Ежемесячно | 2,4 | 0,2 |
| 26.2. | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; | Ежемесячно | 0,6 | 0,05 |
| 26.3. | осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида; | Ежемесячно | 2,4 | 0,2 |
| 26.4. | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | Весь год | 2,4 | 0,2 |
| 27. | обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: |  |  |  |
| 27.1. | предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 27.2. | раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731; | 1 раз в год или по мере необходимости | 0,12 | 0,01 |
| 27.3. | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; | ежедневно | 0,12 | 0,01 |
| 27.4. | обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке. | ежедневно | 0,24 | 0,02 |
| 28. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  |
| 28.1. | Аварийно-диспетчерская служба осуществляет повседневный (текущий) контроль за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принимает оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения. | круглосуточно (по мере необходимости или по заявкам собственников) | 0,6 | 0,05 |
| 28.2. | незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирных домов; | по заявкам собственников | 0,6 | 0,05 |
| 28.3. | устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения. | по заявкам собственников | 0,84 | 0,07 |